Urząd Miejski                                                                                 Otmuchów 2012-02-20

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

L.dz. RP.7234.BK.04.2012

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 lutego 2012r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego                         w miejscowości Kałków”.

Pytanie :

- Prosimy Zamawiającego o dokładne wyjaśnienie w jakiej technologii ma być wykonana nawierzchnia poliuretanowa oraz dokładne określenie jakiej grubości mają być warstwy min. ET oraz samej nawierzchni. Istnieje rozbieżność między opisem technicznym, STWIOR a przedmiarem. Podana w przedmiarze grubość 22mm nie jest stosowana na tego typu obiektach, gdyż nie zachodzi potrzeba stosowania tak grubych warstw aby uzyskać wysoki standard nawierzchni.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza materiały zgodne i posiadające niezbędne atesty zgodnie                      z zapisami w STWIOR. Należy przyjąć grubość nawierzchni poliuretanowej zgodnie                     z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia, t.j. 13 mm.

Pytanie :

- Ponadto wnosimy o odstąpienie od wymogu wykonania nawierzchni na macie prefabrykowanej jak to jest opisane w STWIOR na rzecz technologii układania zawartej w opisie technicznym.

Odpowiedź :

Dopuszczalne jest zastosowanie metody natryskowej wg opisu technicznego.

Pytanie :

- Prosimy o podanie wielkości boiska, wymiary z przedmiaru i opisu technicznego są rozbieżne.

Odpowiedź :

Powierzchnia nawierzchni syntetycznej poliuretanowej to 968 m2. W opisie technicznym podana wielkość 1403 m2 dotyczy całej powierzchni boiska.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak