Urząd Miejski                                                                                 Otmuchów 2012-02-29

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

L.dz. RP.7234.BK.09.2012

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 lutego 2012r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego                         w miejscowości Kałków”.

Pytanie :

- Czy ogrodzenie boiska obejmuje również trybuny, czy tez trybuny znajdują się poza ogrodzeniem?. Jeśli ogrodzenie boiska obejmuje również trybuny to czy                 w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić brukającą ilość ogrodzenia?.

Odpowiedź :

W kosztorysie ofertowym należy przyjąć wycenę ogrodzenia z trybunami.

Pytanie :

- Na rysunku zaznaczone są dwie furtki, a w przedmiarze są trzy, którą ilość należy przyjąć w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź :

Należy przyjąć w wycenie dwie furtki.

Pytanie :

- Na rysunku trybun zamieszczonym w odpowiedziach z dnia 21.02.2012r. pomiędzy dwoma rzędami trybun występuje nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk. W przedmiarze robót wyliczona ilość chodnik nie uwzględnia tego zakresu robót. Czy w kosztorysie ofertowym należy przewidzieć wykonanie chodnika (wraz z podbudowami) pomiędzy trybunami, jeżeli tak to jakiej ilości?

Odpowiedź :

Nie należy przyjmować w wycenie nawierzchni z Polbruku pomiędzy rzędami

trybun, nawierzchnia ma być wykonana z betonu.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak