Urząd Miejski                                                                                 Otmuchów 2012-02-29

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

L.dz. RP.7234.BK.10.2012

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 lutego 2012r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego                         w miejscowości Kałków”.

Pytanie :

- Prosimy o podanie grubości warstwy stabilizującej ET.

Odpowiedź :

W technologii wykonania metodą natryskową w przypadku nieprzepuszczalnej

podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest

wymagana.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak