Urząd Miejski                                                                                 Otmuchów 2012-02-16

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

L.dz. RP.7234.BK.03.2012

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 lutego 2012r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego                         w miejscowości Kałków”.

Pytanie :

- Czy w wycenie należy uwzględnić koszt dostawy i montażu słupków do siatkówki                  i tenisa ?

Odpowiedź :

Zgodnie z przedmiarem robót, poz. 33 i 32 w wycenie należy uwzględnić siatkę wraz                ze słupkami.

Pytanie :

- Prosimy o informację dokąd odprowadzić wodę z odwodnienia?

Odpowiedź :

Wodę należy odprowadzić do przyległej do boiska studzienki ściekowej.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak