Urząd Miejski                                                                                 Otmuchów 2012-02-15

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

L.dz. RP.7234.BK.01.2012

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytanie w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 lutego 2012r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego                         w miejscowości Kałków”.

Pytanie :

W związku z ogłoszeniem dotyczącym przetargu na w/w przedmiot zamówienia zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do zastosowania nawierzchnie poliuretanowe posiadające :

- rekomendację techniczną ITB,

- kartę techniczną,

- atest PZH

- autoryzację producenta z potwierdzonym okresem gwarancji.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza materiały zgodne i posiadające niezbędne atesty zgodnie                      z zapisami w STWIOR.

Urząd Miejski                                                                                 Otmuchów 2012-02-15

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

L.dz. RP.7234.BK.02.2012

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytanie w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 lutego 2012r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego                         w miejscowości Kałków”.

Pytanie :

Zamawiający w dokumentacji podaje grubość nawierzchni jako 13mm (nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk).W przedmiarze, według którego należy wykonać kosztorys                    w poz. 7.d 1 podana jest błędna wysokość nawierzchni poliuretanowej jako 22mm. Proszę                 o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź :

Należy przyjąć grubość nawierzchni poliuretanowej zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia, t.j. 13 mm.