Miejski                                                                                                  Otmuchów 2012-03-26

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

L.dz. RP.7013.BM.01.2012

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 marca 2012r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych                                 w miejscowości Maciejowice etap III - stan zerowy”.

Pytanie :

Poz. 11 przedmiaru robót – mowa o płytach żelbetowych z nadbetonem gr. 24 cm – opis projektu mówi o płytach FILIGRANOWYCH – czy rzeczywiście zastosować płyty czy wykonać strop wylewany na mokro.

Stosując płyty FILIGRANOWE brak rysunku wykonawczego na ułożenie płyt oraz ich wielkość i typ itp.

Jeśliby zastosować strop wylewany na mokro proszę o rysunek wykonawczy na rozmieszczenie stali zbrojeniowej na stropie z wyliczeniem poszczególnych figur elementów stalowych.

Odpowiedź :

Strop należy wykonać z płyt typu FILIGRAN. Kształt i wymiary płyt należy określić na podstawie zmieszczonego rzutu piwnic cz. A, B, C oraz przekroju projektowanego budynku 1-1 – przekrój poprzeczny i podłużny oraz przekrojów 2-2 poprzeczny cz. B i 3-3 przekrój poprzeczny klatki schodowej cz. A,  zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu. Wycenę należy wykonać na podstawie poz. 11 i 12 przedmiaru robót.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak