Urząd Miejski                                                                                 Otmuchów 2012-04-10

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

L.dz. RP.7234.SOL.02.2012

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05 kwietnia 2012r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego „Solarium” wraz z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze”               w Otmuchowie – roboty budowlano- montażowe, mała architektura, nasadzenia – etap II”.

Pytanie :

- Zmieszczony przekrój konstrukcyjny nawierzchni zawiera zakres, którego nie uwzględnia przedmiar :

- warstwa humusu grubości 15 cm obsiana mieszanką traw,

- ława betonowa C 2/15 z oporem; ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

Pomimo wniosku pytającego o uzupełnienie przedmiaru (zawarty w treści pytania). Zgodnie            z pkt. 3 SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiOR. W zawiązku z dużą rozbieżnością pomiędzy tymi dokumentami a przedmiarem robót, jak również biorąc pod uwagę wymóg Zamawiającego aby kosztorys ofertowy był sporządzony dla zakresu i technologii zgodnej               z przedmiarem należy stwierdzić, że zapisy te są ze sobą sprzeczne, bowiem w efekcie tych zapisów inny zakres należy wycenić a inny wykonać. Na dodatek wynagrodzenie                         za wykonywane roboty ma charakter ryczałtu a nie rozliczenia kosztorysowego! Wobec tego na jakiej podstawie i w jakim celu Zamawiający wymaga od oferentów kosztorysu ofertowego z przedmiarem , który nie opisuje przedmiotu zamówienia. Stanowi to naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy PZP  („Przedmiot zamrowienia opisuje się w sposób jednoznaczny                  i wyczerpujący„). Zwracamy się ponownie o przedstawienia SIWZ wraz z załącznikami – kompletnej, spójnej i wolnej od wad.

Odpowiedź :

1)   warstwa humusu grubości 15 cm obsiana mieszanką traw dotyczy istniejącej

warstwy humusu,

- ława betonowa C 2/15 z oporem uwzględniona została w poz. 4 przedmiaru.

1. Dla wyceny robót należy stosować zamieszczony przedmiar robót skorygowany o

wyjaśnienia zawarte w odpowiedziach na zadawane przez pytających pytania.

2. Wszystkie dokumenty jakie zostały zamieszczone  w ramach ogłoszonego przetargu

jednoznacznie i wyczerpująco opisują przedmiot zamówienia. Powstałe wątpliwości wyjaśniane są przez Zamawiającego  w odpowiedziach na zadawanie przez pytających pytania. Stanowią one uzupełnienie dokumentacji przetargowej i pozwalają na opracowanie kosztorysu ofertowego zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Sposób wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia jest uprawnieniem Zamawiającego.

Pytanie :

2. Z odpowiedzi na pytania 3 i 4 z dnia 05.04.2012r.  wynika, że tą samą czynność

sadzenia drzew i krzewów należy wycenić dwukrotnie.

Odpowiedź:

Wycenę sadzenia drzew i krzewów należy wykonać w oparciu o pozycje kosztorysowe

nr 20,21 - dotyczą nasadzeń roślin zawartych w pozycjach  kosztorysowych nr 26 i 28.

Pozostałe nasadzenia zawarte w przedmiarze robót  należy wycenić z dostawą i

sadzeniem.

Pytanie :

3. Wskazany zakres (gatunek bukszpan) nie występuje w dokumentacji projektowej

(określającej szczegółowo zakres zamówienia) jak również w załączonym do

odpowiedzi wykazie roślin, zatem Wykonawca musi go wycenić natomiast nie będzie go

realizował.

Odpowiedź:  
Poprzez wyjaśnienie zawarte  w odpowiedzi Wykonawca ma obowiązek wycenić i ująć bukszpan w przedmiarze robót. Miejsce nasadzenia wskaże Zamawiający podczas realizacji robót.

Pytanie:

4. Dot. odpowiedzi na pyt. 8 z dnia 05.04.2012r.

Odpowiedź sprzeczna z pkt. 3 SIWZ –  prosimy o usunięcie sprzeczności. Ponownie

wnioskujemy o:

- dokumentacje projektową,

STWiOR dla tego zakresu, umożliwiającą prawidłowa wycenę i wykonanie.

Odpowiedź:

Utrzymuje się w mocy odpowiedź z dnia 05.04.2012r. Konstrukcja rzeki kamiennej: koryto 20cm wraz zagęszczeniem i profilowaniem + kamień otoczak gr. 20 cm . Kamienna rzeka ma charakter ozdobny i jej sposób wykonania nie jest skomplikowany technologicznie i nie wymaga się aby Zamawiający przedstawiał dodatkowe informacje ponieważ zawarte w przedmiarze robót wytyczne w sposób wyczerpujący określają zakres prac.

Pytanie :

5. Prosimy o uzupełnienie opisu, z jakiego drewna mają być wykonane siedziska oraz z

jakiego metalu elementy konstrukcyjne ławek.

Odpowiedź:

Konstrukcja ławki ma być wykonana z elementów stalowych natomiast siedziska                        z drzewa liściastego, twardego.

Pytanie :

6. Dot. odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 05.04.2012r.

Odpowiedź nie jest pełna - brak  danych dotyczących materiałów i posadowienia –

ponownie prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Mostek winien być wykonany z drzewa liściastego, twardego i posadowiony na kotwach.

Pytanie :

7. Czy w zakresie zamówienia jest wykonywanie trawników? Jeżeli tak, prosimy o

podanie ilości poprzez uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Nie. Zamówienie nie obejmuje wykonanie trawników.

Pytanie :

8. Czy wykonanie rzeki kamiennej polega tylko na korygowaniu i ułożeniu otoczaków

kamiennych. Prosimy o potwierdzenie, że zakres związany z technologią wody nie

stanowi przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zakres wykonania rzeki kamiennej polega na korygowaniu i ułożeniu otoczaków i nie jest związany z technologią wody.

Burmistrz Otmuchowa

/-/ Jan Woźniak