Miejski                                                                                 Otmuchów 2013-11-18

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 listopada 2013r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową”.

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej systemowej połogi ARIM SPORT/Double 4.0. z nawierzchnią z wykładziny Linodur Sport typu linoleum o grubości 4.0 mm – firmy Armstrong DLW ?.

Odpowiedź :

Podłoga wykonana winna być zgodnie jak określono w przedmiarze robót tj. z klepki parkietowej.

Pytanie 2 :

Czy do wyceny wartości oferty przetargowej oraz do późniejszej realizacji obiektu Inwestor dopuści wykonanie systemowej podłogi Ever Multisport wraz z  profesjonalną, znaną i cenioną na całym świecie nawierzchnią sportową  PCV Gerflor Taraflex o grubości 7mm, posiadającą  wymagane przez Inwestora certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, świadczących o jej jakości, takich jak: FIVB ( siatkówka) – poziom Official , EHF i IHF ( piłka ręczna ), FIBA ( koszykówka ) ? Dodatkowo system ten rozumiany jako konstrukcja legarowana z nawierzchnią sportową posiada certyfikat CE pełnej zgodności z obowiązującą normą PN EN 14904, atest PZH na cały system podłogi oraz klasyfikację ogniową na wymaganym poziomie CflS1.

Odpowiedź :

Podłoga wykonana winna być zgodnie jak określono w przedmiarze robót tj. z klepki parkietowej.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak