Urząd Miejski                                                                                	      Otmuchów 02.04.2014 r.

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

# pod numerem 5973 – 2014

POWIADOMIENIE

o udzieleniu odpowiedzi

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.04.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania                                 o wyjaśnienie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

Pytanie 1 :

W SSTWiOR projektant zawarł opis szkła jako szkło płaskie walcowane natomiast w projekcie technicznym mowa jest o szybie zespolonej. Jaka szybę należy zastosować? Proszę określić jej grubość, współczynnik przenikania ciepła, rodzaj ramki (Alu czy „ciepła” ramka) oraz kolor ramki szybowej.

Odpowiedź :

Szyba zespolona dwuszybowa, współczynnik k od 1,4 i poniżej, kolor ramki Resedagrun.

Pytanie 2 :

Proszę określić sposób wykonania szprosów okiennych:

- szpros konstrukcyjny, który dzieli okno na poszczególne szyby

- szpros wiedeński naklejany na szybę

Odpowiedź :

Dopuszcza się szprosy wiedeńskie z ramka między szybami (kolor ramki Resedagrun).

Pytanie 3 :

W przypadku wykonania szprosów konstrukcyjnych nie jest możliwe wykonanie szprosu w szerokości 3 cm wg załączonego rysunku 17A. Proszę o wyjaśnienie w/w problemu.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi do pytania nr 2.

Pytanie 4

Czy okna do wykonania w skrzydle północnym mają być w kolorze Opalweiss czy Rosedagrun?

Odpowiedź:

Kolor stolarki w skrzydle północnym – Rosedagrun.

Pytanie 5:

Proszę wyjaśnić co projektant miał na myśli przez opis „od wnętrza należy zamocować klameczkę oraz okucia w narożach o prostych formach barokowych”. Czy maja to być okucia „atrapa” czy stanowić okucie okna zespolonego?

Odpowiedź:

Okucie w narożach skrzydeł stolarki ma być atrapą.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak