Urząd Miejski                                                                                	      Otmuchów 28.03.2014 r.

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

# pod numerem 5973 – 2014

POWIADOMIENIE

o udzieleniu odpowiedzi

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.03.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

Pytanie 1 :

Czy okna należy wykonać jako jednoramowe o grubości 68 mm, na wzór istniejących wykonanych wcześniej np. jak w restauracji?

Odpowiedź :

Okna należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz załączonymi rysunkami.

Pytanie 2 :

W zestawieniu stolarki okiennej brak okien, które widnieją w przedmiarze.

Są to okna:

- poz. 3 przedmiaru o wymiarach 0,95*0,95

- poz.5 przedmiaru okna o wymiarach 1,1*2,08

- poz.6 przedmiaru okna o wymiarach 0,89*3,47; 1,49*3,25:1,95*2,4

Proszę o zweryfikowanie zestawienia stolarki okiennej o te okna.

Odpowiedź :

- poz. 3 to Ok 35 – 1 szt. ( okrągłe) ,

- poz. 5, to Ok 26 – 2 szt.,

- poz. 6, to Ok 24 – 5 szt., Ok 27 – 2 szt, Ok 28 – 1 szt.

Pytanie 3 :

Czy okna, które podane są w zestawieniu stolarki okiennej o symbolach Ok 9, Ok 15, Ok 16, Ok 17,

Ok 22 podlegają wymianie ? Brak takich wymiarów w przedmiarach.

Odpowiedź:

Okna Ok 9, Ok 15, Ok 16, Ok 17, Ok 22- są już wykonane.

Pytanie 4

Czy okno z zestawienia stolarki okiennej o symbolu Ok 23 podlega wymianie? Z przedmiarów wynika , że wymianie podlega 7 sztuk, natomiast w zestawieniu stolarki okiennej widnieje do wymiany 20 szt. Proszę o zweryfikowanie zestawienia stolarki okiennej i przedmiarów.

Odpowiedź:

Klapy -  Ok 22 – 10 szt. i Ok 23 – 20 szt. są ujęte w pozycji 9 przedmiaru.

Pytanie 5:

Czy zamawiający posiada decyzję Konserwatora Zabytków pozwalającą na wymianę stolarki oraz pozwolenie na budowę? Uzyskanie w/w dokumentacji skutkowałoby tym, że wskazany termin wykonania zamówienia przez zamawiającego byłby nierealny.

Odpowiedź:

Gmina Otmuchów posiada Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.08.2009 r., informacja zawarta w projekcie umowy § 1,pkt.3.3. . Pozwolenie budowlane nie jest w tym przypadku wymagane, ponieważ jest to typowa wymiana.

Pytanie 6:

Proszę dokładnie wskazać, które okna należy wymienić do 20 czerwca 2014r., a które należy wymienić do 30 września 2014 r.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 2 pkt. 1 projektu umowy, Zamawiający wskaże które okna należy wymienić do 20.06.2014 r. , a które do 30.09.2014 r. po podpisaniu umowy i dokonaniu wizji lokalnej.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak