Gmina Otmuchów

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel. (077) 4315017,   tel./fax ( 77) 4315016

www.otmuchow.probip.pl , umig@otmuchow.pl

Nr zamówienia 1/2014

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

istotnych warunków zamówienia publicznego

(SIWZ)

# „Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w):

# wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”

....................................................

Zatwierdzam

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Otmuchów, dnia 20 marca 2014 r.

Rozdział I

- Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Otmuchów - Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów    tel. (77) 4315017,   tel./fax (77) 4315016

- Tryb udzielania zamówienia .

PRZETARG NIEOGRANICZONY  -  stosuje się przepisy ustawy  prawo zamówień publicznych         z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst ustawy – Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  skrót           w treści SIWZ – pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia.

„Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

# Kod CPV 45.42.11.00-5;

#### Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Biskupim            w Otmuchowie położonym przy ul. Zamkowej 4 w Otmuchowie, nr działki 773, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Wymianie podlegać będą:

- okna zespolone   na okna rozwierane i uchylno – rozwierane  (dębowe) o powierzchni do 1.5 m2

- okna zespolone na okna rozwierane i uchylno – rozwierane  (dębowe) o powierzchni do 2.0 m2

- okna zespolone na okna rozwierane i uchylno – rozwierane  (dębowe) o powierzchni do 2.5 m2

- okna zespolone na okna rozwierane i uchylno – rozwierane  (dębowe) o powierzchni ponad 2.5 m2

- drzwi dębowe deskowe o skrzydłach pełnych D7 – komplet z ościeżnicą i okuciami , w pełni  wykończone

- wrota deskowe dębowe D5 rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzydłach pełnych , kompletnie wykończone z okuciami

- drzwi deskowe dębowe na hakach obsadzonych w murze o skrzydłach pełnych typ D1, D2, D3, D4, D6, kompletnie wykończone z okuciami i malowaniem

W ramach zadania konieczne jest  wykonanie prac polegających na:

- wykuciu z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. ponad 2 m2

- wykucie z muru podokienników drewnianych i, stalowych

- wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm

- obsadzenie podokienników drewnianych dębowych do 1.5 m w ścianach z cegieł

- osadzenie kratek wentylacyjnych , wsporników, haków, osadzenie drewnianych klap okienek  strzelniczych

- wywiezienie okien z rozbiórki samochodami skrzyniowymi

- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

Wymagania techniczne szczegółowe dla nowej stolarki okiennej zawarte są w załączonej dokumentacji technicznej - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Oferowane nowe okna nie mogą różnić się wyglądem zewnętrznym od okien już zamontowanych w budynku.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz sprawdził pomiary wszystkich otworów okiennych, w których przewidziana jest wymiana okien.

Z uwagi, że budynek przy którym będą prowadzone prace wpisany jest do Rejestru Zabytków prace objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wykonuje funkcje organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków.

- Termin wykonania zamówienia:  30 września 2014 r.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w dwóch etapach  w następujących terminach:

              - Etap I – od dnia podpisania umowy do dn. 20.06.2014 r. (po podpisaniu umowy i dokonaniu wizji lokalnej).

              - Etap II –  w okresie od 14.07.2014 r. do 30.09.2014 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych warunków.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt. 1.1-1.4. winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 1.5. musi spełniać każdy z wykonawców oddzielnie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń                                    i dokumentów opisanych w pkt. 6 niniejszej siwz.

- Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (dołączyć do oferty):

      - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr  3 do niniejszej siwz,

      - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej siwz

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2                pkt 5 Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej siwz

- dowód wniesienia wadium

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231).

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                        z wykonawcami.

      - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

      - Wyjaśnianie treści SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na              2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek                      o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,                   w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający  przekazuje wykonawcom, którym przekazał  specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest  specyfikacja.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

      - Zmiany w treści SIWZ.

              - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest  SIWZ.

              - Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

              - O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest  specyfikacja.

      - Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie przedmiotu zamówienia – Joanna Goździela tel. 774315016 w. 33, p. 3,

  - w zakresie procedury udzielania zamówienia – Joanna Zielińska tel. 774315016 w. 39,p. 8

  - Godziny w których można uzyskać informacje: 	poniedziałek 8:00-15:00,

wtorek-piątek 8:00-14:00,

- Wymagania dotyczące wadium:

      - Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium   o wartości  9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych)

      - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.),

      - Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr :  37 88 72 0003 0000 0260 2000 0040

- wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach              w oryginale należy dołączyć do oferty.

      - Termin wniesienia wadium.

- wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,

- wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,

- wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.

      - Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

      - Utrata wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

## 1.	Wymagania podstawowe.

      - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

      - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

      - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej  SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

      - Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .

      - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

      - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                              z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty  należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

      - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

      - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie         czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i  siedziby.

      - Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

## 2.	Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną  i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ                            i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane. Strony te muszą być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane  i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

## 3.	Zawartość oferty.

- Kompletna oferta musi zawierać:

- formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

- stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.

- Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty.  Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.	Miejsce oraz termin składania ofert  - Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat     Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro) - do dnia 04 kwietnia 2014 r. do godziny 8:00.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)  należy opisać następująco: „Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Nie otwierać przed dniem: 04.04.2014 r. godzina 8:15”.

- Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

2. 	Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6 w pokoju  nr 12             (I piętro)  w dniu 04 kwietnia 2014 r.  o godzinie 8:15.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane Wykonawcom bez otwierania.

- Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

- W trakcie otwierania kopert z ofertami zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

    - stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

    - nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

    - informacje dotyczące ceny całej oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                     i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

- Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej

- Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci niezwłocznie.

- Opis sposobu obliczenia ceny :

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 SIWZ, z wyszczególnionym podatkiem VAT.

- Cena uwzględnia wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie   z obowiązującymi przepisami.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

      - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Cena ( C ) | - 100 % | - 100 punktów |

      - Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =  CminCi  • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

      - Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

      - Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,  wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

      - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                         w złożonych ofertach.

      - Oferta z rażąco niską ceną.

              - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

              - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

              - Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę              w w stosunku do przedmiotu zamówienia.

      - Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia  w ofercie :

a)	oczywiste omyłki pisarskie

b)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnej zmiany w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      - Wybór oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

              - Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

              - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

              - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ,

b)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnbienie faktyczne i prawne,

c)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

      - Jeżeli złożona zostanie tylko jedna oferta lub żadna oferta nie zostanie odrzucona oraz gdy nie będzie wykluczony żaden wykonawca, umowa zostanie zawarta w terminie krótszym niż 5 dni.

      - Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych

      - Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum  i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:

  - wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

  - określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

- określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy + okres realizacji zamówienia + okres gwarancji),

- określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,

- zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 7% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w  § 12 ust. 1 załączonej umowy.

      - 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty  końcowego   odbioru robót – bez wad i usterek.

      - 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, pod warunkiem, że zabezpieczenie to nie zostanie użyte na usunięcie ewentualnych wad i usterek.

      - Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust.2 ust. 1 załączonej umowy w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

      - Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia  należytego             Wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert  stosownie do treści  art.94 ust.3 u.p.z.p.

      - Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art.149 u.p.z.p.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                      w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. - Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,

- zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy , a mających istotny wpływ na realizację umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,

- w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego

- wystąpienia okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

              - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

              - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

              - odrzucenia oferty odwołującego.

Rozdział  II	-	Informacje uzupełniające

  - Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.

2.	Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

4.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych w postępowaniu.

5.	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; umig@otmuchow.pl

6. 	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7.	Aukcja elektroniczną:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9.      Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

10.    Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział  III -	wykaz załączników do swiz.

- Załącznik nr 1 – Projekt umowy

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia – art. 22

- Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia – art. 24

- Załącznik nr 5 – Formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SWIZ - Projekt umowy

Umowa /Projekt

zawarta w Otmuchowie w dniu ……………….. r., w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( art. 39 i następne ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,  pomiędzy:

Gminą Otmuchów ul. Zamkowa 6; 48-385 Otmuchów (NIP 753-23-88 -623)  REGON : 531412881  w imieniu, której działa :

Burmistrz Otmuchowa - mgr inż. Jan Woźniak

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………  z siedzibą przy ul……………………………………….. ;

……………………………………………. w imieniu, której działa:

Pan……………………………. - właściciel

zwaną dalej „Wykonawcą”, uprawnioną do wykonania prac objętych niniejszą umową

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, wymianę stolarki okiennej  i drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Zamku Biskupiego w Otmuchowie, wpisanego do rejestru zabytków, przy ul. Zamkowej 4 w Otmuchowie.

  - Zakres wykonywanych prac obejmuje :

1) wykucie z muru ościeżnic, krat drzwiowych i podokienników

2) wymianę okien zespolonych na rozwierane i uchylno – rozwierane

3) wykonanie tynków na ościeżach

4) osadzenie podokienników drewnianych dębowych w ścianach z cegieł

5) osadzenie kratek wentylacyjnych, wsporników, haków i klap okienek strzelniczych

6) wymiana drzwi i wrót deskowych dębowych

7) wywiezienie okien z rozbiórki i gruzu spryzmowanego.

  - Szczegółowy zakres zamówienia określają:

1) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy

2) projekt budowlany Wymiany Stolarki Okiennej i Drzwiowej Zamku Biskupiego w

Otmuchowie autorstwa  dr inż. arch. Andrzeja Legendziewicza

3) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

3) pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.08.2009 r.

4) oferta wykonawcy opracowana zgodnie z wymogami SIWZ  - załącznik nr 2 do umowy.

  - Wykonawca zapewnia Zamawiającego , że przedmiot umowy wykonywać będzie z należytą      starannością, zgodnie z wymogami norm, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Prawa       Budowlanego.

§ 2

Termin realizacji

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w dwóch etapach  w następujących terminach :

    - Etap I – od dnia podpisania umowy do dn. 20.06.2014 r. (po podpisaniu umowy i dokonaniu wizji lokalnej).

    - Etap II –  w okresie od 14.07.2014 r. do 30.09.2014 r.

2. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wartość przedmiotu umowy wynosi: …..…………………………PLN netto (słownie :………………), w tym stawka podatku VAT……,   w  kwocie………………PLN ( słownie:   ), kwota brutto:……………… PLN (słownie………………).

- Kwota obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy zgodnie          z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, w oparciu o fachową wiedzę oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

  - Podstawą do wystawienia faktury  będzie  podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy.

  - Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane prace odbędzie się na podstawie jednej faktury końcowej, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze całości prac.

  - Zapłata nastąpi po przedłożeniu faktury, do dnia 30.11.2014 r. na rachunek wskazany na  fakturze.

  - W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców na wykonanie części robót, Wykonawca złoży wraz fakturą VAT polecenie przelewu z przysługującego mu wynagrodzenia na wynagrodzenie podwykonawców. W przypadku, gdy podwykonawcy otrzymali należne  wynagrodzenie, Wykonawca złoży stosowane oświadczenia podwykonawców potwierdzające, że  należne wynagrodzenie otrzymali.

  - Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy lub/i Podwykonawcy.

§ 4

Obowiązki i uprawnienia wykonawcy

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U z 2010 r. Nr 243 poz. 1123 z późn. zm.), umowa , zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami z Zamawiającym.

  - Przeprowadzenie robót demontażowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. , w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,poz.401)

  - Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu mowy tj. zgodnie z zapisami  ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) i  Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska ( Dz. U. 2008. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).

  - Wykonawca zapewni objęcie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika robót z doświadczeniem przy realizacji robót przy obiektach zabytkowych.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i urządzenia stanowiące własność Wykonawcy.

  - W czasie realizacji umowy wykonawca będzie utrzymywał teren prowadzenia prac ( w tym  szczególnie wewnątrz budynku) w czystości i w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady oraz nieczystości.

  - Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejszą umową z materiałów zakupionych przez siebie oraz zastosuje materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

  - Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego , zobowiązany jest przedstawić i przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów i urządzeń.

  - Realizacja zadania odbywać się będzie w użytkowanym budynku i należy przestrzegać porządku  zasad współżycia społecznego.

  - Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie siedziby Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również  z działań i zaniechań jego pracowników.

  - Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie ich realizacji obciążają Wykonawcę. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, dotyczących BHP.

§ 5

Nadzór nad pracami

  - Zamawiającego reprezentować będzie : ……………..inspektor nadzoru robót  budowlanych.

  - Wykonawcę reprezentować będzie: kierownik budowy…………..…….…………nr uprawnień budowlanych………………..przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr…………………………

  - Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest  wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

  - Nadzór autorski będzie sprawował …………………………………………………………………….

§ 6 *

Wykonanie robót przy pomocy innych osób

- Zakres robót zadania Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi.*

- Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:**

2.1………………………………………………………………………………………………………..

2.2…………………………………………………………………………………………………………..

2.3…………………………………………………………………………………………………………..

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.            W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z    częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę.

- Umowy Wykonawcy z podwykonawcą powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie części robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania , zaniechania działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania , względnie uchybienia jego własne.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

- Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie umowy zaakceptowanej przez zamawiającego ( między wykonawca i podwykonawcą).

§ 7

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

- Wykonawca udziela zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy, liczonej od dnia następnego do odbioru przedmiotu umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca dostarczy każdorazowo Zamawiającemu wraz z dokumentami niezbędnymi  do  odbioru końcowego.

- Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia następnego od odbioru każdego etapu umowy.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do :

  - usunięcia wady fizycznej rzeczy lub

  - wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą jego części od nowa – w przypadku kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z  przeznaczeniem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 § 1 i następne Kodeksu Cywilnego.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia usterek w terminie nie późniejszym niż 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego oraz ich usunięcia w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Jeżeli Wykonawca ociąga się z usunięciem usterek Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§ 8

Odbiór robót

- Na dzień zakończenia robót będących przedmiotem umowy i zgłoszenia gotowości do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót.

- Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, stwierdzonych przy odbiorze.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w toku czynności odbiorowych wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

  - dokonać odbioru ustalając termin ich usunięcia

  - odmówić odbioru do czasu ich usunięcia

- W przypadku stwierdzenia, w toku odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji wad trwałych, zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

  - żądać ponownego wykonania przedmiotu lub części umowy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia

  - odstąpić od umowy

  - w razie nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie , zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad ( osobie trzeciej) na koszt Wykonawcy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 7% ceny całkowitej, podanej w ofercie w kwocie brutto tj. ............... ..........(słownie złotych: ........................................).

- Forma wniesienia zabezpieczenia –  .....................................................................

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót – bez wad i usterek.

30% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po  upływie okresu gwarancji, pod warunkiem, że zabezpieczenie to nie zostanie użyte na usunięcie ewentualnych wad i usterek.

§ 10

Kary Umowne

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- z tytułu niezgodności wykonania przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ, w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1

- za zwłokę wykonaniu przedmiotu umowy – wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy określonego w  § 4 ust. 1

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień przerwy

- za każdy przypadek nie utrzymania placu budowy w czystości , a szczególnie przy korzystaniu z komunikacji wewnątrz budynku- w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy przypadek

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za  każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych w okresie gwarancji 1% za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego do ich usunięcia .

- za utratę dofinansowania pozyskanego przez Gminę Otmuchów ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na skutek nieterminowej realizacji zadania, w wysokości 100 000,00 PLN.

- Gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego     odstąpienie od umowy jest możliwe przez zamawiającego w następujących sytuacjach:

  - gdy wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 3 dni z przyczyn Wykonawcy

  - jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

  - w przypadku ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy lub wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane w chwili odstąpienia od umowy.

- Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej , ze szczegółowym uzasadnieniem, od rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze stron , Wykonawca i Zamawiający obowiązuje się do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art. 145 ust.1 Ustawy Pzp.

§ 12

Zmiana umowy

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,

- zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy , a mających istotny wpływ na realizację umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,

- w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego

- wystąpienia okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy i mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w granicach określonych przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

- W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają w szczególności zastosowanie postanowienia Specyfikacji istotnych Warunków zamówienia, zapisy oferty przetargowej, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane i przepisy z nim związane, kodeks cywilny.

- Prawa i obowiązki , a w szczególności zobowiązania finansowe nie mogą być przekazane przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

*Zapis § 6 należy dostosować do zapisów zawartych w formularzu oferty

**w przypadku gdy prace będą realizowane przez podwykonawców

Zamawiający                                                                              Wykonawca

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

....................................................................

Nazwa i adres oferenta

..................................................

(miejscowość i data )

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

pod Nr KRS : .........................................................

lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

pod Nr .............................  z dnia .........................

REGON .................................................................

telefon	...............................  faks .................

E-mail	.................................................................

# O F E R T A

Gmina Otmuchów

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

# W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem którego jest „Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w): wymiana stolarki okiennej            i drzwiowej”.

Za  realizację  przedmiotu  zamówienia oferujemy cenę:

……………............................................................zł

słownie..............................................................................................................................................zł

która zawiera podatek od towarów i usług.

Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Termin wykonania zamówienia: 30 września 2014 r.

Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot umowy w dwóch etapach  w następujących terminach:

- Etap I – od dnia podpisania umowy do dn. 20.06.2014 r. (po podpisaniu umowy i dokonaniu wizji lokalnej).

- Etap II –  w okresie od 14.07.2014 r. do 30.09.2014 r.

Udzielamy gwarancji  jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania tj. zapłatę należności na podstawie na jednej faktury końcowej, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze całości prac  do dnia 30.11.2014 r. na rachunek wskazany na  fakturze.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ.

Informujmy, iż   nie  powierzymy  do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia.

Informujemy, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzymy do wykonania  podwykonawcom 1:

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Oferta została złożona na ............ stronach parafowanych i kolejno ponumerowanych  od nr ................. do

nr........................

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1)...........................

2)...........................

..)...........................

..………………………………………………………………………………………………

(podpis  oferenta  lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych  do  reprezentowania oferenta )

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia art. 22

OŚWIADCZENIA

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

# „Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

- posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

...................................., dnia .....................................

……………………..…………………………………………….                       podpis osoby/ób uprawnionej/ych   do reprezentowania oferenta

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Formularz oświadczenia art. 24

OŚWIADCZENIE

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

# „Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

oświadczamy że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy – Dz. U. z  25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

...................................., dnia .....................................

……………………..…………………………………………….                       podpis osoby/ób uprawnionej/ych   do reprezentowania oferenta

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 – formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

OŚWIADCZENIE

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

# „Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami) oświadczam, że należę do grupy kapitałowej/ nie należę do grupy kapitałowej*.

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.

...................................., dnia .....................................

……………………..…………………………………………….                       podpis osoby/ób uprawnionej/ych   do reprezentowania oferenta

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWIZ – OPZ

Opis przedmiotu zamówienia

zawarty jest w formie oddzielnych załączników

Wykonawca usuwa niepotrzebne.