Otmuchów, dnia 17 lutego 2016 r.

USC.271.2-1.16

INFORMACJA

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (Dz. U. z 2015r. poz. 2164)  informuję, że została dokonana niżej opisana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową”.

W związku z wcześniejszymi wyjaśnieniami w zakresie przedmiotu zamówienia zawartego                w SIWZ dotyczącymi certyfikatów międzynarodowych federacji FIBA, IHF oraz FIVB niniejszym odstępujemy od wymagania uzyskania powyższych certyfikatów na wykonaną podłogę sportową ponieważ użytkownik obiektu nie przewiduje rozgrywek o wyższej randze niż międzyszkolnej.

Jakość podłogi sportowej powinna spełniać parametry techniczne określone obowiązującą normą PN-EN 14904, a system podłogi (konstrukcja i nawierzchnia – podłoga sportowa na podwójnych legarach z nawierzchnią z klepki parkietowej) powinien posiadać deklarację właściwości użytkowych dla podłogi sportowej oraz znak CE.