Urząd Miejski                                                                                        Otmuchów 2016-02-10

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lutego 2016r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach – pokrycie dachowe”.

Pytanie 1 :

Więźba dachowa (konstrukcja) jest już postawiona ale bez lukarn – czy dobrze odczytujemy zapytanie?

Odpowiedź:

Więźba dachowa jest już wykonana. Należy wykonać 10 szt. lukarn.

Pytanie 2 :

Jaką minimalną grubość musi mieć blachodachówka?

Odpowiedź:

Minimalna grubość blachodachówki – 0,7 mm.

Pytanie 3 :

Czy obowiązuje kolor ceglasty(zbliżony) czy jest jakiś sztywno narzucony np. RR750?

Odpowiedź:

Obowiązuje kolor ceglasty.

Pytanie 4 :

Ile minimalnie lat gwarancji powinien dać producent dachówki i czy gwarancja producenta będzie wymagana?

Odpowiedź:

Gwarancja producenta będzie wymagana. Minimalny czas gwarancji – 20 lat.

Pytanie 5 :

Czy Inwestor jest pewien, że rynny i rury spustowe muszą być kolorze blachodachówki czy dopuszcza się rynny w kolorze ocynku/ocynkowane?

Odpowiedź:

Rynny i rury spustowe mają być w kolorze blachodachówki.

Pytanie 6 :

Czy dla poz. 25,26,27 przedmiaru, przyjęto powierzchnię blachodachówki w pozycji nr 6?

Odpowiedź:

Dla poz. 25, 26, 27 przedmiaru przyjęto powierzchnię blachodachówki zgodnie z poz. 6 przedmiaru robót.

Pytanie 7 :

Prosimy o opis dla pozycji. 29 i 30, o które elementy budynku chodzi? Jakieś wymagania dodatkowe dla desek?

Odpowiedź:

Dla poz. 8 przyjmuje się ławy kominiarskie metalowe systemowe, natomiast poz. 30 panele z tworzyw sztucznych zewnętrzne systemowe w kolorze dąb jasny.

Pytanie 8 :

Czy pod system odgromowy rzeczywiście konieczne jest zrealizowanie wykopów poziomych? Czy fundamenty budynku zostały już zasypane?

Odpowiedź:

Pod system odgromowy należy wykonać wykopy poziome.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak