Gmina Otmuchów                                                                               Otmuchów 2017-02-03

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

RP.042.12.8.2016

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.01.2017r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)  w trybie przetargu nieograniczonego  dla zadania Częściowy remont Pałacu Biskupiego w Otmuchowie tj. remont dachu, wymiana stolarki okiennej, remont stolarki drzwiowej oraz remont schodów zewnętrznych realizowany w ramach zadania pn: Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V            – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00

Numer referencyjny zamówienia: 1/2017

Pytanie nr 1 :

Prosimy o jednoznaczne określenie ilości okien do wymiany. Według zestawienia stolarki okien jest 48 szt., w przedmiarze robót występuje 31 szt. natomiast na rysunkach elewacji oznaczonych jest 28 szt. okien?

Odpowiedź:

Ilość okien do wymiany - 46 szt. W zestawieniu stolarki podano o 2 okna 01 wewn. za dużo, natomiast nie uwzględniono wszystkich okien w poz.33 przedmiaru. Wykonano obmiar uzupełniający. Uzupełniono rysunki techniczne.

Pytanie nr 2:

Czy od strony wewnętrznej okien występują parapety okienne, jeśli tak to czy pozostają istniejące czy należy je wymienić podczas wymiany stolarki okiennej?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wymiany parapetów wewnętrznych.

Pytanie nr 3

Podczas wymiany stolarki okiennej uszkodzeniu może ulec elewacja budynku. Brak w przedmiarze robót oraz opisie do projektu prac związanych z uzupełnieniem tynków oraz malowaniem elewacji w obrębie wymienianej stolarki okiennej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty przewidziane do wykonania przez Zamawiającego. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o obróbkę szpalet wewnętrznych.

Odpowiedź:

Pozycja kosztorysowa (KNR 4-01, 0318 i 0319) uwzględnia uzupełnienie zaprawą styku muru  z ościeżnicą. Wykonano obmiar uzupełniający malowania szpalet wewnętrznych i zewnętrznych.

Pytanie nr 4

Czy wymiana okien przeprowadzana będzie na czynnym obiekcie. Czy Zamawiający udostępni w pełni wszystkie pomieszczenia na czas wymiany okien oraz czy zabezpieczenie urządzeń oraz podłóg leży w gestii Zamawiającego czy Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Tak, wymiana okien zostanie przeprowadzona na czynnym obiekcie. Na czas wymiany zostaną udostępnione kolejne pomieszczenia. Zabezpieczenie podłóg będzie leżało w gestii Wykonawcy natomiast po stronie Zamawiającego będzie leżało zabezpieczenie urządzeń biurowych.

Pytanie nr 5

W opisie technicznych projektant powołuje się na opinię o stanie technicznym budynku z października 2015r. Prosimy o udostępnienie niniejszego opracowania.

Odpowiedź:

W załączeniu przedłożono skan opinii o stanie technicznym budynku z października 2015r.

Pytanie nr 6

W opisie technicznym jest mowa o skuciu tynków z kominów, uzupełnieniu spękań oraz wykonaniu nowych tynków po przeprowadzeniu prac naprawczych. W dołączonym przedmiarze brak pozycji dotyczącej uzupełnienia tynków na kominach po ich skuciu oraz wykonaniu prac naprawczych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Tynki zbijane są tylko z kominów w kalenicy. Wykonano przedmiar uzupełniający o tynki na tych dwóch kominach i ich malowanie. Pozostałe kominy są remontowane i spoinowane. Komin na przybudówce jest rozbierany i wymurowany na nowo.

Pytanie nr 7

Czy kominy po otynkowaniu mają być malowane. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Tak, kominy po otynkowaniu mają być pomalowane. Wykonano przedmiar uzupełniający o tynki na dwóch kominach i ich malowanie.

Pytanie nr 8

Brak w udostępnionym przedmiarze robót prac opisanych w pkt. 7.8:” Rozebrać istniejące podłogi na strychu. Usunąć gruz zalegający na stropie. Belki stropowe oczyścić i zaimpregnować preparatem grzybo i owadobójczym. Wymienić przy wyłazie dachowym (elewacja wschodnia) dwie końcówki belek, dwie przepustnice i jedną końcówkę krokwi. Nowe podłogi na strychu wykonać z desek grubości 32 mm, lub płyt OSB grubości 28mm. Czy powyższe prace stanowią zakres zadania. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Prace z pkt.7.8. są w zakresie zadania. Wykonano ich przedmiar uzupełniający.

Pytanie nr 9

Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia prosimy o uzupełnienie wymiarów na rysunkach w celu weryfikacji dołączonych do dokumentacji projektowej przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Inwestor nie posiada inwentaryzacji obiektu. Wymiary podane są na rysunkach Projektu Budowlanego. Dodatkowo zostały dołączone rysunki uzupełniające.

Z up. Burmistrza

Sekretarz Miasta

Artur Banasiak