Gmina Otmuchów                                                                               Otmuchów 2017-02-03

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

RP.042.12.9.2016

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.01.2017r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Częściowy remont Pałacu Biskupiego                             w Otmuchowie tj. remont dachu, wymiana stolarki okiennej, remont stolarki drzwiowej oraz remont schodów zewnętrznych realizowany w ramach zadania pn: Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00

Numer referencyjny zamówienia: 1/2017

Pytanie nr 1 :

Dział III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 8 brzmi „Rozebrać istniejące podłogi na strychu. Usunąć gruz zalegający na stropie. Belki stropowe oczyścić i zaimpregnować preparatem grzybo i owadobójczym. Wymienić przy wyłazie dachowym (elewacja wschodnia) dwie końcówki belek. Dwie przepustnice i jedną końcówkę krokwi. Nowe podłogi na strychu wykonać z desek grubości 32 mm, lub płyt OSB grubości 28 mm. Przedmiar robót nie zawiera tych czynności proszę                              o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Prace opisane w pkt 8 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (dział III SIWZ) są                         w zakresie zadania. Wykonano ich przedmiar uzupełniający.

Pytanie nr 2:

Czy w przedmiarze robót w pozycji nr 25 błędnie nie została wstawiona wartość 537,116m2 jak inne pozycje przedmiaru mówią o powierzchni dachu w ilości 618,73 m2?

Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź:

Powierzchnia dachu to 618,73 m2. Jednocześnie z uwagi na fakt, że dach powinien być kryty dachówka karpiówką w łuskę należy przyjąć do wyceny oferty pozycję nr 14 uzupełnienia przedmiaru, zamiast pozycji 25 przedmiaru podstawowego.

Ponadto jeżeli w dokumentach związanych z postępowaniem pojawiają się zapisy dotyczące wykonania pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w koronkę to należy przyjąć metodę wykonania w łuskę.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający uzna za wystarczające jeżeli wykonawca będzie dysponował jedną osobą, która spełnia dwa wymogi zawarte w SIWZ czyli:

- co najmniej 1 osobą wykonującą czynności w zakresie realizacji zamówienia, do nadzoru posiadającą doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodne                           z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 (Dz.U. poz. 1278)) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji oraz aktualny wpis do  właściwej Izby Samorządu Zawodowego

oraz

- co najmniej 1 osobą wykonującą czynności w zakresie realizacji zamówienia, do nadzoru posiadającą doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami na obiektach zabytkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za wystarczające dysponowanie przez Wykonawcę jedną osobą, która spełnia dwa wymogi zawarte w SIWZ.

Z up. Burmistrza

Sekretarz Miasta

Artur Banasiak