Gmina Otmuchów                                                                               Otmuchów 2017-02-03

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

RP.042.12.10.2016

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.02.2017r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)  w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Częściowy remont Pałacu Biskupiego                          w Otmuchowie tj. remont dachu, wymiana stolarki okiennej, remont stolarki drzwiowej oraz remont schodów zewnętrznych realizowany w ramach zadania pn: Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V             – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00

Numer referencyjny zamówienia: 1/2017

Pytanie nr 1 :

Proszę o podanie koloru dachówki karpiówki.

Odpowiedź:

Kolor dachówki - naturalna czerwień

Pytanie nr 2:

Czy pas nadrynnowy (nadgzymsowy) należy wymienić na blachę z tytan-cynku bo nie ujęte jest to                   w przedmiarze.

Odpowiedź:

Pas nadrynnowy z blachy cynkowo - tytanowej ujęty jest w poz.21 przedmiaru

Pytanie nr 3

Istniejące kominy są w bardzo złym stanie i nadają się w całości do przemurowania. Wskazują liczne spękania, rozwarstwiania zwieńczenia, zawilgocenie.

Proponowane spoinowanie nie będzie skuteczne, nie daje gwarancji trwałości.

Do remontu jest 7 kominów w których niezbędne jest wykonanie rusztowania- nie ujęte w przedmiarze.

Odpowiedź:

Na przybudówce wg projektu komin jest rozbierany i wymurowany na nowo. Dwa kominy                     w kalenicy - wykonany nowy tynk. Pozostałe spoinowane. Na wszystkich kominach nowe czapki kominowe. Uzupełniono przedmiar o rusztowania do dwóch kominów (w kalenicy) pozostałe nie przekraczają wysokości 4 m.

Pytanie nr 4

Istniejące wywiewki kanalizacyjne z blach ocynkowanych należy wymienić i zastąpić systemowymi- brak w przedmiarze.

Odpowiedź:

Wykonano przedmiar uzupełniający wywiewek kanalizacyjnych.

Pytanie nr 5

W przedmiarze nie ujęto także:

-dachówek wentylacyjnych, gąsiorów trójkątnych i końcowych,

-taśmy kalenicowej pod gąsiory,

-instalacji odgromowej,

-rewizji w rurach spustowych,

-zbiorniczków i naroży rynnowych.

Odpowiedź:

Ze względu na charakter zabytkowy dachu nie przewiduje się dachówek wentylacyjnych, gąsiorów trójkątnych i końcowych. (Są to elementy dachów współczesnych).

Taśmę kalenicową proszę ująć w pozycji swojej wyceny.

Projekt nie zawiera instalacji odgromowej.

Rewizje rur spustowych przewiduje się wykorzystać istniejące.

Nie przewiduje się zbiorniczków – wymagało by to przeróbki gzymsów.

Poz. KNR 2-02 ,0509-04. Wyszczególnienie robót:1. Przygotowanie. Założenie i umocowanie rynien. 2. Wykonanie załamań i wypustów. 3. Wykonanie i założenie zbiorniczków 40x40x30 cm.

Pytanie nr 6

Roboty kamieniarskie: pierwsze dwa stopnie należy również zdemontować i ułożyć ponownie na nowym podłożu (odwrotne spadki)- nie ujęto w przedmiarze.

Odpowiedź:

W schodach jest 18 stopni i wszystkie mają być przełożone zgodnie z obmiarem.

Pytanie nr 7

Wykaz stolarki okiennej niezgodny z przedmiarem np. w wykazie okno 1,25x2,44 jest 28 szt zaś                        w przedmiarze tylko 14 szt.

Odpowiedź:

Ilość okien do wymiany - 46 szt. W zestawieniu stolarki podano o 2 okna 01 wewn. za dużo, natomiast nie uwzględniono wszystkich okien w poz.33 przedmiaru. Wykonano obmiar uzupełniający. Uzupełniono rysunki techniczne.

Pytanie nr 8

Proszę o informację co do płatności, wg. umowy jest zapisane że płatnośc końcowa po zakończeniu robót, czy jest możliwość rozdzielić tego na 2-3 płatności wg. zaawansowania prac.

Odpowiedź:

Warunki umowy będącej załącznikiem do SIWZ nie przewidują płatności częściowych. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana po wykonaniu całości robót.

Z up. Burmistrza

Sekretarz Miasta

Artur Banasiak