Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.02-16-0007/16-00

Gmina Otmuchów                                                                               Otmuchów 2017-02-06

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

RP.042.12.11.2016

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03.02.2017r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                  o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Częściowy remont Pałacu Biskupiego w Otmuchowie tj. remont dachu, wymiana stolarki okiennej, remont stolarki drzwiowej oraz remont schodów zewnętrznych realizowany w ramach zadania pn: Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00

Pytanie nr 1 W przedmiarze brak rusztowań (niezbędne do wykonania prac dekarskich ze względu na charakter budynku, wysokość, bezpieczeństwo).
Odpowiedź

Przedmiar uzupełniono

Pytanie nr 2 Zgodnie z opisem technicznym należy wymienić podłogę na poddaszu, brak w przedmiarze.

Odpowiedź

Przedmiar uzupełniono

Pytanie nr 3 Zgodnie z opisem należy zamontować ławy kominiarskie, brak w przedmiarze.

Odpowiedź

Pozycja przedmiaru KNR 2-02, tabela 0504 przewiduje w wyszczególnieniu robót  wykonanie i obsadzenie ław kominiarskich.

Pytanie nr 4 Proszę podać parametry folii dachowej.

Odpowiedź

Należy zastosować folię wstępnego krycia nisko paro przepuszczalną.

Pytanie nr 5 Proszę podać typ dachówki (czy należy zastosować dachówkę taką jak istniejąca tzn. karpiówka segmentowa ryflowana naturalna czerwień czy o dowolnym kształcie).

Odpowiedź

Dachówka karpiówka ryflowana – naturalna czerwień.

Pytanie nr 6 Proszę określić kolor i grubość blachy tytanowo-cynkowej na obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Odpowiedź

Blacha cynkowo – tytanowa gr. 0,6 mm – kolor naturalny

Pytanie nr 7 Czy zgodnie ze sztuką budowlaną przy kryciu na sucho należy zastosować wentylację okapu, wentylację kalenicy szczotki pod gąsiory oraz wentylację połaciową, brak w przedmiarze.

Odpowiedź

Pokrycie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi krycia dachówką 
karpiówką w łuskę. Ze względu na zabytkowy charakter dachu nie stosować dachówek 
wentylacyjnych. Szczotki pod gąsiory nie są wymagane.

Pytanie nr 8 Proszę podać ilość wywiewek kanalizacyjnych.

Odpowiedź

Wywiewki kanalizacyjne szt. 7 wg przedmiaru uzupełniającego

Z up. Burmistrza

Sekretarz Miasta

Artur Banasiak