Urząd Miejski                                                                                 Otmuchów 2013-03-05

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

L.dz. RP.6324.06.2013

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04 marca 2013r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 20. przydomowych oczyszczalni ścieków dla realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wielkiej”.

Pytanie :

- Zamawiający w SIWZ dotyczącym wymagań dodatkowych przedmiotu zamówienia opisuje oczyszczalnie, które powinny posiadać  uśrednienie obciążenia hydraulicznego złoża. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dokładne wyjaśnienie kwestii związanego z uśrednieniem obciążenia. W jaki sposób wg zamawiającego ma zostać rozwiązana kwestia odpowiedniego uśrednienia obciążenia hydraulicznego? Co znaczy dla Zamawiającego integralna komora uśredniająca? Czy Zamawiający miał na myśli buforowość własną oczyszczalni? (niestety brak tego typu opisu w SIWZ).

Odpowiedź :

Kwestia odpowiedniego uśrednienia obciążenia hydraulicznego ma zostać rozwiązana  poprzez zastosowanie komory uśredniającej wydzielonej w bioreaktorze, w której zamontowane są pompy cyklicznie dozujące ścieki na bioreaktor.

Integralna komora uśredniającą oznacza wydzieloną komorę uśredniającą w bioreaktorze.

Zamawiający miał na myśli buforowość własną oczyszczalni.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak