Urząd Miejski                                                                                 Otmuchów 2013-03-07

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

L.dz. RP.6324.07.2013

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05 marca 2013r. do Zamawiającego wpłynął wniosek                                 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 20. przydomowych oczyszczalni ścieków dla realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wielkiej”.

Pytanie :

Czy dopuszcza się zastosowanie alternatywnych oczyszczalni działających na zasadzie osadu czynnego, osiągających parametry takie jak zaproponowane oczyszczalnie lub lepsze, spełniające wszystkie wymagania jakie określa ustawa?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza alternatywne oczyszczalnie ścieków działające na zasadzie osadu czynnego, osiągające co najmniej parametry takie jak zaproponowane oczyszczalnie lub lepsze. Oczyszczalnie te muszą spełniać wymagania zawarte  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z uwagi na uzyskane pozwolenia i projekt budowlano – wykonawczy oczyszczalnie te muszą składać się z elementów takich jak zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ.

Burmistrz  Otmuchowa

Jan Woźniak